润安大厦门头整体拆除、恢复工程比选公告

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：金安物业润安大厦管理处（2020-02号）

2、项目名称：润安大厦门头整体拆除更换工程

3、中标方式：比选

二、项目概况：

本项目位于合肥市蒙城路与阜南路交口润安大厦，现因原有门头内部拉撑锈蚀、外侧铝塑板脱落，需要在原位拆除更换（恢复尺寸长度不变，宽度可减至3米-3.6米之间）。

5、质保期限：自工程竣工验收决算交付使用之日起满两年。

6、资格审查方式：资格后审。

三、参选人资格：

1、为依法存续的独立法人；

2、具有有效的营业执照，安全生产许可证。

3、必须具有钢结构制作安装三级（含三级）以上资质。

4、具有在本市不少于3家同类型项目工程施工经验；且无任何安全等方面不良记录等。

5、不得被人民法院列为失信被执行人。

6、不接受联合体投标。

四、报名及参选文件的递交：

1、报名及现场勘查时间：2020年4月13日。

2、参选文件递交时间：2020年4月18下午17:30截止。

3、参选文件递交地点:阜南路与蒙城路交叉口润安大厦A座五楼。

4、比选时间及地点：另行通知。

五、发布公告媒介：

安徽国控资产管理有限公司

六、联系方式：

比选人：安徽省金安物业管理有限责任公司

联系人：彭岩松

联系电话：0551－62845156  0551-62853051（办公室）

手机：18756089298

附件：

| 润安大厦门头改造工程 工程量预算清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格及型号 | 数量 | 面积 | 备注 |
| 1 | 门头拆除 | 8500x4500 mm | 1项 | 38.25m2 | 人工拆除及垃圾清运 |
| 2 | 门头钢架 | 4500 mm | 3根 |  | 主材工字钢200×102×9×11.4cm 采用国标热镀锌 |
| 3 | 门头铝塑板 | 8500x4500 mm | 2块 | 76.5m2 | 铝塑板 |
| 4 | 门头铝塑板 | 8500x50 mm | 1块 | 4.25m2 | 4mm铝塑板B1防火等级 |
| 5 | 钢构辅材 |  | 1项 |  |  |
| 6 | 钢构吊杆 |  | 3根 |  | 选用 |
| 7 | 铝塑板辅材 |  | 1项 |  |  |
| 8 | 拉拔试验 |  | 1项 |  |  |
| 9 | 门头字样（LED） | 润安大厦B座 | 1项 |  | 选用 |
| 10 | 氟碳漆涂刷 |  |  |  | 高空作业保险等 |
| 11 | 设计图纸 |  |  |  | 监理单位 |
| 12 | 人工成本 |  |  |  |  |
| 13 | 总报价（含税）元 |  |  |  |  |
| 14 | 参选单位（盖章） |  |  |  |  |

安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二〇年四月十三日